АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2007                     №  152

г. Колпашево

О принятии имущества в муниципальную

собственность городского поселения,

постановке его в имущественную казну,

передаче в аренду

В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности Колпашевского городского поселения», утвержденным решением Совета Колпашевского городского поселения от 27.12.2005 № 18, на основании проведенной инвентаризации в соответствии с постановлением Главы Колпашевского городского поселения от 21.06.2007 № 120 «О проведении инвентаризации муниципальных котельных и котельного оборудования в 2007 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять в муниципальную собственность Колпашевского городского поселения имущество (приложение).

2. Муниципальному учреждению  «Имущество» (Ким О.В.):

2.1.  Осуществить прием имущества и постановку его на учет в имущественную казну городского поселения.

2.2. Передать имущество в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Колпашевская тепловая компания».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Колпашевского городского поселения Баранова С.А.

Глава поселения                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Приложение к  постановлению

Главы Колпашевского городского поселения

от  08.08.2007  № 152

| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| имущества, принимаемого в муниципальную собственность |
| Колпашевского городского поселения |
| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Количество |
|  |  |  |  |  |  | (шт) |
| 1 | Оборудование котельной: | с. Тогур, ул.Советская,82 |  |  |  |  |
|  | Котел КВВ-2тшп |  | 2005 | 817700 | 817700 | 1 |
|  | Транспортер |  | 2005 | 261001 | 261001 | 3 |
|  | Бак мембранный Maxivarem LR 200л |  | 2005 | 8469 | 8469 | 1 |
|  | Теплообменник пластинчатый SWEP SSP GL-13M |  | 2005 | 124490 | 124490 | 1 |
|  | Насос подпиточный К 160/ 30 |  | 2005 | 38350 | 38350 | 1 |
|  | Насос СР 100/4700 |  | 2005 | 198756 | 198756 | 1 |
|  | Насос котловой СР 100/2850 Т |  | 2005 | 99127 | 99127 | 1 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 |  | 2005 | 7576 | 7576 | 1 |
|  | Дымосос ДН-9 |  | 2005 | 47149 | 47149 | 1 |
|  | Затвор дисковый с электроприводом д=50 мм |  | 2005 | 235231 | 235231 | 1 |
|  | Затвор дисковой с электроприводом д=150 мм |  | 2005 | 152857 | 152857 | 4 |
|  | Затвор дисковой с электроприводом д=200 мм |  | 2005 | 51007 | 51007 | 1 |
|  | Клапан обратный межфланцевый д=50 мм WKP-1 |  | 2005 | 8550 | 8550 | 5 |
|  | Клапан обратный межфланцевый д=100 мм WKP-1 |  | 2005 | 2710 | 2710 | 1 |
|  | Клапан обратный межфланцевый д=150 мм WKP-1 |  | 2005 | 3960 | 3960 | 1 |
|  | Регулятор давления BRAUKMAN д=32 мм |  | 2005 | 9023 | 9023 | 1 |
|  | Регулятор давления BRAUKMAN д=50мм |  | 2005 | 14100 | 14100 | 1 |
|  | Фильтр сетчатый д=50 мм V 821 |  | 2005 | 5310 | 5310 | 1 |
|  | Фильтр сетчатый д=100 мм V 821 |  | 2005 | 20552 | 20552 | 2 |
|  | Фильтр сетчатый д=200 мм V 821 |  | 2005 | 28436 | 28436 | 1 |
|  | Группа безопасности теплообменника |  | 2005 | 10550 | 10550 | 3 |
|  | Клапан предохранительный |  | 2005 | 6908 | 6908 | 1 |
|  | Бункер углеприемник |  | 2005 | 232900 | 232900 | 1 |
|  | ВРУ 1-13-20 |  | 2005 | 15218 | 15218 | 1 |
|  | Ящик силовой ЯРВ 100А |  | 2005 | 1790 | 1790 | 1 |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ 100А |  | 2005 | 9687 | 9687 | 4 |
|  | Итого: |  |  | 2413151 | 2413151 |  |
| 2 | Оборудование котельной | с. Тогур, ул.Тургенева,21 |  |  |  |  |
|  | Котел КВВр-1 |  | 2005 | 637200 | 637200 | 2 |
|  | Задвижка Ду-50ф |  | 2005 | 14280 | 14280 | 7 |
|  | Задвижка Ду-100ф |  | 2005 | 47550 | 47550 | 15 |
|  | Задвижка Ду-150ф |  | 2005 | 18600 | 18600 | 4 |
|  | Бак мембранный R 2 300 171 |  | 2005 | 31880 | 31880 | 2 |
|  | Клапан обратный Ду 50ф |  | 2005 | 6600 | 6600 | 4 |
|  | Клапан обратный Ду 100ф |  | 2005 | 8662 | 8662 | 4 |
|  | Клапан обратный д=125мм |  | 2005 | 9677 | 9677 | 4 |
|  | Клапан предохранительный Ду-50ф |  | 2005 | 8000 | 8000 | 4 |
|  | Насос СМ 100/2000 Т <DAB> |  | 2005 | 176180 | 176180 | 2 |
|  | Теплообменник отопления (1 МВт) VТ 40 HVL/CDS-15/53 |  | 2005 | 274060 | 274060 | 2 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5;2,2/3000 |  | 2005 | 6751 | 6751 | 1 |
|  | Дымосос ДН 6,3; 7,5/1500 лев. |  | 2005 | 46329 | 46329 | 1 |
|  | Тепловычислитель ВКТ-5-04 |  | 2005 | 15770 | 15770 | 1 |
|  | Преобразователь ПРЭМ 2-50-А |  | 2005 | 10395 | 10395 | 1 |
|  | Преобразователь ПРЭМ 3-100-А |  | 2005 | 38421 | 38421 | 2 |
|  | Комплект термометров КТПТР-01 |  | 2005 | 2596 | 2596 | 2 |
|  | Датчик давления |  | 2005 | 14603 | 14603 | 3 |
|  | Бак мембранный |  | 2005 | 35400 | 35400 | 1 |
|  | Итого: |  |  | 1402954 | 1402954 |  |
| 3 | Оборудование котельной | с. Тогур, ул.Береговая, 5/1 |  |  |  |  |
|  | Котел КВВр-1 |  | 2005 | 540000 | 540000 | 2 |
|  | Задвижка Ду-50ф |  | 2005 | 12102 | 12102 | 7 |
|  | Задвижка Ду-100ф |  | 2005 | 40297 | 40297 | 15 |
|  | Задвижка Ду-150ф |  | 2005 | 15763 | 15763 | 4 |
|  | Бак мембранный R 2 300 171 |  | 2005 | 27017 | 27017 | 2 |
|  | Клапан обратный Ду 50ф |  | 2005 | 5593 | 5593 | 4 |
|  | Клапан обратный Ду 100ф |  | 2005 | 7341 | 7341 | 4 |
|  | Клапан обратный д=125мм |  | 2005 | 8201 | 8201 | 4 |
|  | Клапан предохранительный Ду-50ф |  | 2005 | 6780 | 6780 | 4 |
|  | Насос СМ 100/2000 Т <DAB> |  | 2005 | 149305 | 149305 | 2 |
|  | Теплообменник отопления (1 МВт) VТ 40 HVL/CDS-15/53 |  | 2005 | 232254 | 232254 | 2 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5;2,2/3000 |  | 2005 | 5721 | 5721 | 1 |
|  | Дымосос ДН 6,3; 7,5/1500 лев. |  | 2005 | 39262 | 39262 | 1 |
|  | Тепловычислитель ВКТ-5-04 |  | 2005 | 13365 | 13365 | 1 |
|  | Преобразователь ПРЭМ 2-50-А |  | 2005 | 8809 | 8809 | 1 |
|  | Преобразователь ПРЭМ 3-100-А |  | 2005 | 32560 | 32560 | 2 |
|  | Комплект термометров КТПТР-01 |  | 2005 | 2200 | 2200 | 2 |
|  | Датчик давления |  | 2005 | 12375 | 12375 | 3 |
|  | Бак мембранный |  | 2005 | 30000 | 30000 | 1 |
|  | Итого: |  |  | 1402954 | 1402954 |  |
| 3 | Оборудование котельной | с. Тогур, ул.Сибирская,137 |  |  |  |  |
|  | Котел КВВр-1 |  | 2005 | 540000 | 540000 | 2 |
|  | Задвижка Ду-50ф |  | 2005 | 12102 | 12102 | 7 |
|  | Задвижка Ду-100ф |  | 2005 | 40297 | 40297 | 15 |
|  | Задвижка Ду-150ф |  | 2005 | 15763 | 15763 | 4 |
|  | Бак мембранный R 2 300 171 |  | 2005 | 27017 | 27017 | 2 |
|  | Клапан обратный Ду 50ф |  | 2005 | 5593 | 5593 | 4 |
|  | Клапан обратный Ду 100ф |  | 2005 | 7341 | 7341 | 4 |
|  | Клапан обратный д=125мм |  | 2005 | 8201 | 8201 | 4 |
|  | Клапан предохранительный Ду-50ф |  | 2005 | 6780 | 6780 | 4 |
|  | Насос СМ 100/2000 Т <DAB> |  | 2005 | 149305 | 149305 | 2 |
|  | Теплообменник отопления (1 МВт) VТ 40 HVL/CDS-15/53 |  | 2005 | 232254 | 232254 | 2 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5;2,2/3000 |  | 2005 | 5721 | 5721 | 1 |
|  | Дымосос ДН 6,3; 7,5/1500 лев. |  | 2005 | 39262 | 39262 | 1 |
|  | Тепловычислитель ВКТ-5-04 |  | 2005 | 13365 | 13365 | 1 |
|  | Преобразователь ПРЭМ 2-50-А |  | 2005 | 8809 | 8809 | 1 |
|  | Преобразователь ПРЭМ 3-100-А |  | 2005 | 32560 | 32560 | 2 |
|  | Комплект термометров КТПТР-01 |  | 2005 | 2200 | 2200 | 2 |
|  | Датчик давления |  | 2005 | 12375 | 12375 | 3 |
|  | Бак мембранный |  | 2005 | 30000 | 30000 | 1 |
|  | Итого: |  |  | 1402954 | 1402954 |  |
|  | Всего: |  |  | 6622013 | 6622013 |  |