АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАСЕДАНИЯ КЧС

17.09.2018 г.                            					                    г. Колпашево

Время проведения: 17.09.2018 г. 12-15 часов.

Место проведения: Каб. № 201 Администрации Колпашевского городского поселения.

Заседание провёл: И.о. Главы Колпашевского городского поселения, заместитель председателя КЧС – Иванов Юрий Сергеевич.

Секретарь КЧС – Браун Никита Анатольевич.

Присутствующие члены КЧС:

- Иванов Ю.С.

- Браун Н.А.

- Волков А.А.

- Воробьев С.В.

- Руденко В.С.

Рассматриваемые вопросы:

1. О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Колпашевского городского поселения и установлении местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, в связи с нарушением подачи водоснабжения в мкр.Пески г.Колпашево в социально значимый объект - МБДОУ № 20, а так же в многоквартирные и частные дома.

Докладчики: Волков А.А.

Вопрос № 1

Член КЧС, начальник отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Волков А.А. доложил о том, что 16 сентября вечером, около 21:00 произошла авария на водопроводных сетях в мкр. Пески, в следствии чего была приостановлена подача водоснабжения. Место порыва сетей было выявлено 17 сентября, ситуация осложнилась тем, что порыв произошел под частными гаражами (напротив жилого дома по ул.Суворова 1) и на большой глубине, более 5 метров. На месте порыва болотистый грунт. В данный момент без воды остаются:

1. Социально значимый объект - МБДОУ № 20;

2. 30 многоквартирных домов:

3. 30 частных домов.

Водопроводная ветка на месте порыва смонтирована в 80 х годах из буровых труб НКТ, которые не предназначены для этих целей. Устранить порыв не представляется возможным. Единственный возможный вариант - пробросить новую ветку водопровода, протяженностью 160 метров, с устройством водопроводного колодца, от действующего водопровода на газовую модульную котельную «Речник», до микрорайона по улице Портовая.

В целях ликвидации ЧС, Волков А.А. предложил ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера и заключить контракт с организацией, способной выполнить аварийные работы по восстановлению водоснабжения в мкр.Пески г.Колпашево, в соответствии с действующим законодательством, на период действия чрезвычайной ситуации.

Комиссия решила:

1. Принять информацию по рассматриваемому вопросу к сведению.

2. Рекомендовать И.о. Главы Колпашевского городского поселения:

2.1 Ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на период с 18.09.2018г. до  восстановления водоснабжения в мкр.Пески г.Колпашево.

2.2 В целях предотвращения чрезвычайной ситуации заключить контракт с организацией, способной выполнить аварийные работы по восстановлению водоснабжения в мкр.Пески г.Колпашево, в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали: за – 5 чел.; против – 0 чел.; воздержалось – 0 чел.

Заместитель председателя КЧС 	                                                      Ю.С. Иванов

Секретарь КЧС                                                                                              Н.А.Браун