|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2024 № 471

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах муниципального образования Колпашевское городское поселение и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законам от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов муниципального образования Колпашевское городское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Колпашевского городского поселения и на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Колпашевского городского поселения и на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 2.

3. Администрации Колпашевского городского поселения, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенных пунктах Колпашевского городского поселения и прилегающих к ним территориях:

обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Опубликовать настоящее постановление в ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.Главы Колпашевского  городского поселения | А.А. Чуков |

А.А.Волков

4-17-82

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Колпашевского городского поселения

от 08.07.2024№ 471

Порядок содержания и эксплуатации

источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Колпашевского городского поселения и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Колпашевского городского поселения (далее - Порядок) и прилегающих к ним территорий.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

**источники наружного противопожарного водоснабжения**: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НППВ);

**пожарный гидрант:** устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

**пожарный водоем:** водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

**пожарный резервуар:** инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

**противопожарный водопровод:** водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

**система водоснабжения:** комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

**система противопожарного водоснабжения:** система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

**пожаротушение:** тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией Колпашевского городского поселения, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Колпашевского городского поселения.

1.4. Администрация Колпашевского городского поселения, абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1. Администрация Колпашевского городского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ;

создание и устройство источников НППВ;

эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;

обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

уведомление администрации Колпашевского городского поселения и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов сельского поселения и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Администрация Колпашевского городского поселения при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

2.7. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на администрацию Колпашевского городского поселения, абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

2.8. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1. Администрация Колпашевского городского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Колпашевского городского поселения организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ администрация Колпашевского городского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью и с 1 октября по 20 ноября) представителями администрации Колпашевского городского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация Колпашевского городского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в администрацию Колпашевского городского поселения, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

отсутствие указателя (координатной таблички);

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

негерметичен (не держит воду);

отсутствует упорный брус;

не закреплён упорный брус;

неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.7. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.8. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.9. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.10. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Колпашевского городского поселения

от 08.07.2024 № 471

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах городского поселения и на прилегающих территориях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид источника НППВ (пожарный гидрант, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня) | Место нахождения источника НППВ | Принадлежность | Емкость (куб.м) |
|
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Победы, 44 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, мкр. Геолог, 6 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, пересечение улиц Обская - Льва Толстого | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Мира ,18 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Белинского , 14 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Белинского , 10 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Коммунистическая , 7 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Сов. Север , 35 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Ленина , 55 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Обская , 9 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Обская , 15 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Победы 36 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Обская , 53 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Обская , 67-а | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Льва Толстого , 32 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Тимирязева , 25 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Кирова , 60-б | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Кирова, 78 А | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. К. Маркса , 7 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Юности , 31 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Парковая, 42 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, пер. С. Лазо , 11 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Победы , 118 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Победы , 21/3 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, Мкр.Геолог, 1 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Радужная,2 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Гоголя , 162 – а | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул.Садовая д. 4 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Гоголя, 147 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Обская , 44/3 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Кирова, 30-а | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Голещихина, 10 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Подгорная, 36 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул.Победы, 89 | МО «Колпашевское городское поселение»- | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул.Трифонова, 54 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул.Кирова 26 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Победы, 130 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Ватутина, 47 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, пер. Красный, 26 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Гоголя, 80 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Гоголя, 112 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, пер. Клубный, 7/1 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Красноармейская, 56 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Красноармейская, 96 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Ленинградская, 40 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, пер. Восточный, 16 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Свердлова, 24 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Новосибирская, 74 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 21 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Победы, 77 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Победы, 63 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Подгорная, 16 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 2 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Портовая, 34 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Портовая, 70/1 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Селекционная, 111 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Селекционная, 97 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 4 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Мичурина, 25 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Сосновая, 1/5 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, 1 км автодороги г. Колпашево — с. Тогур (остановка «Птичник»). | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, 1,2 км автодороги г. Колпашево - с. Тогур (магазин «Светофор»). | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Блока, 1 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. А. Ахматовой 17 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, перекресток ул. Кирова и ул.Л.Толстого | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, мкр. Геолог, 21 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Кирова,114 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул. Гроховского, 80 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, ул.Белинского 18 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | г. Колпашево, пер. Лазо,10/1 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с. Тогур, ул. Октябрьская ,111 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с. Тогур, ул. Советская, 84 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с. Тогу, ул. Советская, 84, стр.1 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с. Тогур, ул. Некрасова , 1 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул.Советская, 47 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул.Октябрьская, 15 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, пер.Клубный, 9 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул.Ленина, 9 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул.Дзержинского, 5 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул.Пушкина, 1/1 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул.Пушкина, 36 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул.Гоголя, 14 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул. Пушкина, 64 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, ул.Пушкина, 56 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |
|  | пожарный гидрант | с.Тогур, мкр.Новостройка, 5 | МО «Колпашевское городское поселение» | - |